Број: 10/52-7

Дана: 18.05.2017.

РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА

ПОТРОШНОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН 2/2017ОП

ПИТАЊЕ:

Kako bi specifikacija dobara u partiji broj 1 - EKG, CTG trake bila potpuno jasna i kako bi se ispoštovali bitni članovi Zakona o javnim nabavkama: član 9. načelo efikasnosti i ekonomičnosti, član 10. načelo obezbeđenja konkurencije, član 12. načelo jednakosti ponuđača kao i obaveze koje se odnose iz člana    71. i člana 72., gde  uz određivanje tehničkih specifikacija obaveznom idu i reči „ili odgovarajuće“, molimo Vas da kod svih pozicija u okviru navedene partije stavite reči „ili odgovarajuće“. Takođe Vas molimo da za pozicije:

1 kažete o kom se ultrazvučnom uređaju radi ( proizvođač i model )

2 i 3 o kom se tačno modelu EKG urađaja radi proizvođača Inomed

6 ko je proizvođač i  koji je model EKG uređaja

7 ko je proizvođač i tačan model CTG uređaja.

Razlog našeg zahteva je u činjenici da su kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije prihvaćene registracije koje  iste veličine traka definišu na dva načina:

- Širina trake u mm (milimetrima) x dužina prečnika namotane rolne u mm (milimetrima).

- Širina trake u mm (milimetrima) x dužina trake u m (metrima).

Kako je ALIMS prihvatio oba načina definisanja traka za medicinske uređaje očekujemo da to uvažite i obezbedite ravnopravnost svih potencijalnih učesnika u ovoj javnoj nabavci tako što ćete na strani 6 u prilogu III i strani 44 u prilogu IX konkursne dokumentacije izvršiti izmenu tehničke specifikacije za navedenu partiju po svim pozicijama u skladu sa postavljenim pitanjem.

ОДГОВОР ПО ПОЗИЦИЈАМА:

- Ultrazvučne trake za štampač Sony 110mmx20m

- EKG trake za aparat Innomed Hard Scren 80D 80mmx45m

- EKG trake za aparat Innomed Hard Scren 110P 110mmx150mmx200

6.   EKG papir za aparat Cardiette Dot Card AR 600 60mmx45mm

7.   CTG papir za aparat Hewett Packard  M1911A 150mmx100mmx150

Aparati za koje tražimo trake su već u posedu Naručioca. Naručilac je naveo proizvođača aparata, ali ne i proizvođača traka, te ne može staviti reči “ili odgovarajući.” Ne nabavlja se dobro definisanog tipa, već dobro za aparat definisanog tipa, te iz tog razloga Naručilac ne može u okviru navedene partije staviti reči “ili odgovarajuće”.

КОМИСИЈА

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_______________________