BROJ: 10/96-8

DANA: 26.05.2017.

RAZJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA

GRAĐEVINSKOG MATERIJALA JN 7/2017MV

PITANJE:

1.  Molimo za bližu informaciju u vezi tendera br. ЈН 7/2017MV, partija 2 - VODOVODNI MATERIJAL, za sledeće: redni broj 92- cirkulaciona pumpa EXP- 652. Treba nam bliža informacija, na čega se odnosi i detaljnije podatke?

2.    Molim vas da nam date dodatna pojašnjenja za sledeće pozicije:

94, 95 и 97 – da bi dali ponudu potrebno nam je za svaku sijalicu: kompletan tehnički opis, napon, snaga, tip grla i dimenzija (crtež), ili kataloški broj stare sijalice (piše na kutiji ili na sijalici) i naziv proizvođača.

Pozicija 9 - baterija 1.5 RG alkalna – koja baterija je ovde u pitanju?

Pozicija 30 – grejač 500W – za šta grejač, za koji uređaj?

3.    Pozicija 1 – armatura nadgradna 2х36W - Koja svetiljka je u pitanju? Raster, otvorena vododiht…

Pozicija 2 – armatura neon tb 240 - Koja svetiljka je u pitanju? Raster, otvorena vododiht…

Pozicija 3 - armatura fluo 4х36 - Koja svetiljka je u pitanju? Raster, otvorena vododiht…

Pozicija 66 – nadgradni led panel 18W - Okrugli ili kockasti?

Pozicija 67 – nadgradni led panel 24W - Okrugli ili kockasti?

Pozicija 68 – nadgradni led panel 32W - Okrugli ili kockasti?

Pozicija 69 – nožasti osigurač 125А - Koja je veličina osigurača? NV00, NV0, NV1…

Pozicija 70 – nožasti osigurač 25А - Koja je veličina osigurača? NV00, NV0, NV1…

Pozicija 71 - nožasti osigurač 36А - Koja je veličina osigurača? NV00, NV0, NV1…

Pozicija 72 - nožasti osigurač 63А - Koja je veličina osigurača? NV00, NV0, NV1…

Pozicija 77 – panik rasveta -  Obična ili LED - Koje snage, odnosno koliko led dioda?

Pozicija 94 – halogene sijalice 12В/100W 63 za mikroskop GU635 - Za koji mikroskop? Molim vas dostavite nam  kataloski broj sijalice, opis, oznaka?

Pozicija 95 - sijalice 12В/30W za mikroskop - za koji mikroskop? Molim vas dostavite nam  kataloški broj sijalice, opis, oznaka?

Pozicija 96 - sijalice 12В/50W halogen - Da li je sijalica za reflektor ili neki drugi optički aparat.  Koje grlo?

Pozicija 97 - sijalice 2,  2,5 В/60 W LED za otoskope, 2,7В, 0,3A - Da li je reč o istom tipu otoskopa, a dva tipoa sijalica ili je reč o različitim otoskopima. Ovaj program je jako širok pa nam je neophodan proizvođač i model otoskopa.

Pozicija 101 - sijalice 24В/150W - Da li je sijalica za reflektor ili neki drugi optički aparat sa  sopstvenim hlađenjem. Koje grlo?

ODGOVOR:

1.    Stavka na poziciji broj 92 u partiji 2 se odnosi na cirkulacionu pumpu GHN 652 A-R.

2.   Pozicije 94, 95 и 97 – da bi dali ponudu potrebno nam je za svaku sijalicu: kompletan tehnički opis, napon, snaga, tip grla i dimenzija (crtež), ili kataloški broj stare sijalice (piše na kutiji ili na sijalici) i naziv proizvođača.

Pozicija 94 - GZ 6,35, XENOPHOT, za mikroskop

pozicija 95 - GY 6,35, halogena

pozicija 97 - dva tipa sijalica za otoskope Fazzini 2,7V, 0,3A (krupni navoj) i otoskope Gowland 2,7V 0,3A (sitni navoj).

Pozicija 9 - baterija 1.5 RG alkalna – koja baterija je ovde u pitanju? 1,2 Ni MH (punjiva) 750-1000 mAh

Pozicija 30 – grejač 500W – za šta grejač, za koji uređaj? Za kvarcnu peć, dužina 380 mm

3.   Pozicija 1 – armatura nadgradna 2х36W - Koja svetiljka je u pitanju? U pitanju je raster sijalica  nadgradna

Pozicija 2 – armatura neon tb 240 - Koja svetiljka je u pitanju? U pitanju je raster sijalica nadgradna

Pozicija 3 - armatura fluo 4х36 - Koja svetiljka je u pitanju? U pitanju je raster sijalica nadgradna

Pozicija 66 – nadgradni led panel 18W - Okrugli ili kockasti?  Okrugli

Pozicija 67 – nadgradni led panel 24W - Okrugli ili kockasti?  Okrugli

Pozicija 68 – nadgradni led panel 32W - Okrugli ili kockasti?  Okrugli

Pozicija 69 – nožasti osigurač 125А - Koja je veličina osigurača? NV00

Pozicija 70 – nožasti osigurač 25А - Koja je veličina osigurača? NV00

Pozicija 71 - nožasti osigurač 36А - Koja je veličina osigurača? NV00

Pozicija 72 - nožasti osigurač 63А - Koja je veličina osigurača? NV00

Pozicija 77 – panik rasveta -  Obična ili LED - Koje snage, odnosno koliko led dioda?  Obična 8W fluoroscentna

Pozicija 94 – halogene sijalice 12В/100W 63 za mikroskop GU635 - Za koji mikroskop? Molim vas dostavite nam  kataloski broj sijalice, opis, oznaka?  GZ 6,35, XENOPHOT, za mikroskop

Pozicija 95 - sijalice 12В/30W za mikroskop - za koji mikroskop? Molim vas dostavite nam  kataloški broj sijalice, opis, oznaka?  GY 6,35, halogena

Pozicija 96 - sijalice 12В/50W halogen - Da li je sijalica za reflektor ili neki drugi optički aparat.  Koje grlo?  Sijalica je za reflektor, MR 16

Pozicija 97 - sijalice 2,  2,5 В/60 W LED za otoskope, 2,7В, 0,3A - Da li je reč o istom tipu otoskopa, a dva tipa sijalica ili je reč o različitim otoskopima. Ovaj program je jako širok pa nam je neophodan proizvođač i model otoskopa. Dva tipa sijalica za otoskope Fazzini 2,7V, 0,3A (krupni navoj) i otoskope Gowland 2,7V 0,3A (sitni navoj).

Pozicija 101 - sijalice 24В/150W - Da li je sijalica za reflektor ili neki drugi optički aparat sa  sopstvenim hlađenjem. Koje grlo? Sijalica je za reflektor bez hlađenja GY 6,35 24V 150W

KOMISIJA

ZA JAVNE NABAVKE

_______________________