БРОЈ: 10/52-12

ДАНА: 26.05.2017.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врше се:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА**

**ПОТРОШНОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН 2/2017ОП**

Врши се измена партије 19 – ТЕСТ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ОКУЛТНОГ КРВАРЕЊА У СТОЛИЦИ Конкурснe документацијe за јавну набавку отворени поступак ЈН бр. 2/2017ОП за потребе Дома здравља Сремска Митровица у делу ***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**ИЗМЕНА ГЛАСИ:**

ПАРТИЈА 19 – ТЕСТ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ОКУЛТНОГ КРВАРЕЊА У СТОЛИЦИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив производа** | **Јед. Мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | TEST ZA DIJAGNOSTIKU OKULTNOG KRVARENJA U STOLICI | kom | 6.025 |

***Напомена:*** *Обавезно приложити Решењe АЛИМС-а.*

**Потребно је да тест буде у форми плочице.**

**Потребно је да тест буде имунохроматографски.**

**Потребно је да осетљивост буде 10ng/mL**

Врше се измене у партији 35 - VACUTAINER-EPRUVETE, ИГЛЕ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА Конкурснe документацијe за јавну набавку отворени поступак ЈН бр. 2/2017ОП за потребе Дома здравља Сремска Митровица у делу ***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**ИЗМЕНА ГЛАСИ:**

ПАРТИЈА 35 – VACUTAINER-ЕПРУВЕТЕ, ИГЛЕ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив производа** | **Јед. Мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Vacutainer-epruvete bez aditiva 5 ml | kom | 1.000 |
| 2 | Vacutainer-epruvete K2-EDTA 3 ml | kom | 1.000 |
| **3** | **Vacutainer-sedimentacije (ESR) sa očitavanjem na 30 minuta** | **kom** | **1.000** |
| 4 | Vacutainer-igle 0,8x38mm 21G | kom | 1.000 |
| **5** | **Stalak za sedimentaciju očitavanje na 30 minuta kompatibilan sa ponuđenom stavkom 3.** | **kom** | **2** |
| 6 | Holder sa automatskim odbacivanjem | kom | 20 |

***Напомена:*** *Обавезно приложити Решењe АЛИМС-а.*

Врше се измене у партији 35 - VACUTAINER-EPRUVETE, ИГЛЕ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА Конкурснe документацијe за јавну набавку отворени поступак ЈН бр. 2/2017ОП за потребе Дома здравља Сремска Митровица у делу IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

**ИЗМЕНА САДА ГЛАСИ:**

ПАРТИЈА 35 – VACUTAINER ЕПРУВЕТЕ, ИГЛЕ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив производа** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** | **Комерц.**  **назив производа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Vacutainer-epruvete bez aditiva 5 ml | kom | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | Vacutainer-epruvete K2-EDTA 3 ml | kom | 1.000 |  |  |  |  |
| **3** | **Vacutainer-sedimentacije (ESR) sa očitavanjem na 30 minuta** | **kom** | **1.000** |  |  |  |  |
| 4 | Vacutainer-igle 0,8x38mm 21G | kom | 1.000 |  |  |  |  |
| **5** | **Stalak za sedimentaciju očitavanje na 30 minuta kompatibilan sa ponuđenom stavkom 3.** | **kom** | **2** |  |  |  |  |
| 6 | Holder sa automatskim odbacivanjem | kom | 20 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |  |

Врши се измена Конкурснe документацијe за јавну набавку отворени поступак ЈН бр. 2/2017ОП за потребе Дома здравља Сремска Митровица у делу ***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

**ИЗМЕНА ГЛАСИ:**

2. ***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:** Услов је да понуђач у последње 2 (две) обрачунске године (2014 и 2015) није пословао са губитком и да није био у блокади у последње 2 (две) године рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. **Докази који се достављају су следећи:**

а) Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне две обрачунске године, (2014. и 2015.) показатеље за оцену бонитета за претходне две обрачунске године;

б) Потврда о ликвидности, коју издаје Народна банка Србије, Одељење принудне наплате, Крагујевац, тел. 034/307884, е‐маил: zahtevzapotvrde@nbs.rs. Потврда о ликвидности мора да покрива период од 2 (две) године рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки;

ц) Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства доставља: ‐ биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне две године; ‐ потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну за претходне две обрачунске године и податке о блокади за последњих 6 месеци до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

У колико понуђач није регистрован код Агенције за привредне регистре, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом може се доставити биланс стања и успеха за последње две обрачунске године 2014. и 2015.

Као доказда понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, под тачком б (потврда о ликвидности која издаје Народна банка Србије) може се доставити и изјава понуђача са навођењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може видети тражени податак.

**Наручилац задржава право да на писмени захтев врши увид у оригиналну документацију којом понуђач доказује испуњеност услова финансијског капацитета.**

**КОМИСИЈА**

**ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**