Број: 10/19-9

Дана: 25.05.2017.

РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЈН 3/2017ОП

ПИТАЊЕ:

1. Желим да Вас подсетим да је назив набавке Јавна набавка медицинске опреме. То што је стерилизатор примарно намењен стерилизацији лабораторијске опреме аутоматски не искључује да се неће користити за стерилизацију медицинских средстава и опреме.

Такође,  лабораторијски прибор које ћете стерилисати је дијагностички прибор који такође спада у медицинска средства - опрему тако да у сваком случају стерилизатор ће бити намењен за стерилизацију медицинских средстава  и опреме.

С’тим у вези желимо да Вас подсетимо да по нашем закону о лековима и медицинским средствима, стерилизатор спада у медицинско средство класе ИИ А-медицинско средство са вишим степеном ризика за корисника. У АЛИМС-у је регистровано више произвођача и модела сувог стерилизатора као медицинска средства. Као здравствена установа, по закону о лековима и медицинским средствима службени гласник РС, бр 30/2010 од 07.05.2010. године, дужни сте да купујете само регистрована медицинска средства ( у овом случају суви стерилизатор). Такође сте дужни да медицинска средства купујете само од правног субјекта које је регистровано за промет медицинских средстава. Уколико тако не поступите можете сносити законске консеквенце.

Молимо Вас да потврдите истинитост наших навода и када се уверите да је тако промените документацију за набавку стерилизатора, да би била у складу са законом, где је потребно не двосмислено предмет набавке дефинисати као медицинско редство и у складу са тим захтевати да буде регистровано у АЛИМС-у, и да о томе обавестите потенцијалне понуђаче.

У прилогу Вам шаљем мишљење АЛИМС-а.

ОДГОВОР:

1. Поводом конкретног питања заинтересованог понуђача, извршиће се Измене и допуне конкурсне документације за предметну јавну набавку и исте ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_______________________