Број: 10/52-9

Дана: 22.05.2017.

РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА

ПОТРОШНОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН 2/2017ОП

ПИТАЊЕ:

PITANJE 1: Kako nismo u potpunosti zadovoljni vašim odgovorom za razjašnjenje konkursne dokumentacije broj 10/52-7 od 18.05.2017.g. slobodni smo da Vas podsetimo da ste na osnovu Zakona o javnim nabavkama dužni da:

Na osnovu člana 9. /načelo efikasnosti i ekonomičnosti / pribavite dobra odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke, a stavom 2. ovog člana dužni ste da se postupak javne nabavke sprovodi sa što manje troškova. Zatim, na osnovu člana 10. / načelo obezbeđivanja  konkurencije / da omogućite što je moguće veću konkurenciju, a stavom 2. ovog člana naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogučavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorskih uslova posebno tehničkih specifikacija. Dalje, na osnovu član 12. / načelo jednakosti ponuđača / naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima, a stavom 2. ovog člana naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili diskkriminaciju među ponuđačima.

Posebno treba ispoštovati članove 70., 71., 72. i 73. Zakona o javnim nabavkama, a koji  se odnose na tehničke specifikacije i oznake. Članom 71. stavom 1. navedenog Zakona naručilac određuje tehničke specifikacije na jedan od sledećih načina i to: u tački 1) naručilac definiše tehničke specifikacije shodno članu 70.(odnosi se na dimenzije) ovog Zakona, pozivajući se na srpske , evropske , međunarodne ili druge standarde i srodna dokumenta, tako da svako pozivanje mora da bude praćeno rečima „ili odgovarajuće“ što u našem slučaju misli se na ili odgovarajuće dimenzije. U stavu 3. ovog člana se kaže da: u slučaju određivanja tehničke specifikacije na način predviđen stavom 1. tačka 1) ovog člana naručilac ne može da odbije  ponudu na osnovu toga što ponuđena dobra ne ispunjavaju postavljene uslove u pogledu definisane specifikacije i traženog standarda, ukoliko ponuđač ponudi odgovarajući dokaz da dobra koje nudi na suštinski jednak način ispunjavaju uslove iz specifikacije i traženog standarda, a što mi možemo dokazati važećim Rešenjem ALIMS-a ( kao najpozvanija ustanova )  za predmetna dobra i katalozma renomiranih proizvođača medicinskih uređaja (gde se jasno vidi kako oni definišu trake za medicinske aparate) i na kraju ako treba referentnim listama kupaca (državih medicinskih ustanova svih nivoa zdravstvene zaštite)  predmetnih dobara u poslednjih 10 godina od kada smo registrovali papire i trake za medicinke uređaje. Članom 72. u stavu 1. se kaže da: naručilac ne može da koristi niti da se poziva na tehničke specifikacije ili standarde koje označavaju dobra određene proizvodnje, a upravo bi to ovde bio slučaj da (naime prepoznaju se dobra jednog domaćeg proizvođača-ponuđača po raspisanim dimenzijama i time on favorizuje), a stavom 4. ovog ćlana se kaže da: navođenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača mora biti praćeno rečima „ili odgovarajuće“ što opet u našem slučaju se misli na ili odgovarajuće dimenzije. Članom 73. u stavu 2. se kaže: ako narućilac zahteva tačno određenu oznaku, dužan ja da prihvati sve oznake koje potvrđuju da dobra ispunjavaju zahteva određene oznake, a u stavu 3. da: u situaciji kada zainteresovano lice očigledno nije bilo u mogućnosti da pribavi određenu oznaku koju je naručilac zahtevao u konkursnoj dokumentaciji ili odgovarajuću oznaku, naručilac je dužan da prihvati drugi odgovarajući način dokazivanja koji može obuhvatiti i tehničku dokumentaciju proizvođača pod uslovom da zainteresovano lice dokaže da dobra, koje on nudi ispunjavaju zahteve određene oznake ili određene zahteve koje je naručilac predvideo.

U vašem odgovoru slažemo se definicijom proizvođača uređaja i modela i lepo kažete da se nabavlja dobro za aparat definisanog tipa koje posedujete u ustanovi a ne dobro definisanog tipa pa ne možete staviti reči „ili odgovarajući“, ali opet se svodi da se navedene dimenzijeu tehničkoj specifikaciji odnose na EKG, CTG i UZ trake pa treba da stoji ili odgovarajuće dimenzije papira za dati definisani uređaj, zato ponovo spominjemo da za predmetna dobra u svim katalozma i sajtovima renomiranih proizvođača medicinskih uređaja jasno se vidi kako oni definišu na (drugi način) trake za medicinske aparate, koji se razlikuje od navedenih ali suštinski zadovoljava zahteve i funkciju, pa stoga ponavljamo:

Da je razlog našeg zahteva u činjenici da su kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije prihvaćene registracije koje  iste veličine traka definišu na dva načina:

- Širina trake u mm (milimetrima) x dužina prečnika namotane rolne u mm (milimetrima).

- Širina trake u mm (milimetrima) x dužina trake u m (metrima).

Kako je ALIMS prihvatio oba načina definisanja traka za medicinske uređaje, što znači da obe registracije papira suštinski zadovoljavaju funkciju i zahteve naručioca od Vas  očekujemo da to uvažite i obezbedite ravnopravnost svih potencijalnih učesnika u ovoj javnoj nabavci tako što ćete na strani 6 u prilogu III i strani 44 u prilogu IX konkursne dokumentacije izvršiti izmenu tehničke specifikacije za navedenu partiju po svim pozicijama u skladu sa postavljenim pitanjem i staviti reči„ili odgovarajuće dimenzije traka“ što bez ikakvih problema prihvataju mnogi naručioci shodno napred navedenim  članovima Zakona , i tako obezbediti konkurenciju i jeftinija i kvalitetnija dobra a to je valjda krajnji cilj javne nabavke.

ОДГОВОР:

Поводом конкретног питања заинтересованог Понуђача, Наручилац ће извршити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_______________________