Број: 10/135-7

Дана: 28.06.2017.

РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА

СИТНИХ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЈН 5/2017ОП

ПИТАЊЕ:

1. Предмет: Додатне информације и појашњења - 05/2017OП ситни медицински инструменти

Поштовани, у скпаду са чланом 63. став 2 3акона о јавним набавкама, молимо Вас да нам појасните Конкурсну дохуменrацију ЈН 5/17:

• Сходно нашем дугогодишњем иснуству y пољy медицинске опреме овим путем скрећемо пажњу Наручиоцу да за одређене предмете набавке обухваћене овим тендером на тржишту Републике Србије постоје уређаји и инструменти чији квалитет није адекватан тe не одговара реномеу ваше установе. Како би Наручипац осигурао квалитет набављене опреме и избор најбољег односа цене и квалитета, овим путем молимо Наручиоца да поступи у скпаду са чланом 77. став 2. 3акона о јавним набавкама те за предложене предмете од потенцијалних пануђача Захтева достављање узорака уз понуду ради утврђивања квалитета и следљивости, и то за спедеће медицинске уређаје и медицинске инструменте:

а) Партија 1- за медицинске ypeђaje: ставка 1 Тензиометар и ставка 2 Стетоскоп

b) Партија 2- за медицинске инструменте: ставке од 1 до 5 (Металне шпатуле, Маказе, Шприц за испирање, бубрежњак и Посуде цисто-нечистv (комплет)).

Молимо Наручиоца да изврши измену и ускпади конкурсну документацију са 3ЈН-ом, чланом 71., чланом 9. и 10. ЗЈН.

2. У конкурсној документацију за Партију бр.4 Гумене електроде комада 100. Да ли ми можете рећи о ком типу електрода је реч, да ли се траже гумено-графитне електроде намењене за Физикалну медицину и рехабилитацију?

Ако се траже  гумено-графитне електроде за Физикалну медицину и рехабилитацију обавезно напишите и димензију тражених електрода.

ОДГОВОР:

1. Поводом конкретног питања заинтересованих Понуђача, Наручилац ће извршити Измене и допуне конкурсне документације  и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

2. У питању су гумено – графитне електроде за физикалну медицину и рехабилитацију, а димензије су следеће:

60 мм х 80 мм – 60 комада

50 мм х 50 мм – 40 комада

КОМИСИЈА

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_______________________