Број: 10/96-9

Дана: 26.05.2017.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врше се:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРОИЗВОДИ

ЈН 7/2017МВ

Врши се измена на страни 5/45, 6/45, 7/45, 8/45 ,11/45 Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности   ЈН бр. 7/2017МВ за потребе Дома здравља Сремска Митровица, у делу

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Измене сада гласе:

ПАРТИЈА 1  - ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

| Редни број | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јединица мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура надградна 2х36W – raster sijalica nadgradna | ком | 10 |
| 2 | Арматура неон Тb 240 - raster sijalica nadgradna | ком | 5 |
| 3 | Арматура флуо 4х36 - raster sijalica nadgradna | ком | 5 |
| 4 | Батерија 12в 27ам | ком | 30 |
| 5 | Батерија 1,5в АА алкална | ком | 200 |
| 6 | Батерија 1,5в ААА алкална | ком | 200 |
| 7 | Батерија 1,5в Р14 алкална | ком | 200 |
| 8 | Батерија 1,5в Р20 алкална | ком | 100 |
| 9 | Батерија 1,5 РГ алкална, 1,2 Ni MH (punjiva) 750-1000 mAh | ком | 200 |
| 10 | Батерија 2в алкална | ком | 100 |
| 11 | Батерија ЦР 2032 | ком | 60 |
| 12 | Буксне прохром са изолацијом | ком | 50 |
| 13 | Везице ПВЦ 150 | ком | 50 |
| 14 | Везице ПВЦ 250 | ком | 50 |
| 15 | Везице ПВЦ 350 | ком | 50 |
| 16 | Вентилатор ТА | ком | 10 |
| 17 | Гипс | ком | 5 |
| 18 | Глинерица | ком | 5 |
| 19 | Гребенасти прекидач 10А трофазни 0-1 пол | ком | 4 |
| 20 | Гребенасти прекидач 16Атрофазни 0-1 пол | ком | 4 |
| 21 | Гребенасти прекидач 25А трофазни 0-1 пол | ком | 4 |
| 22 | Гребенасти прекидач 36А трофазни 0-1 пол | ком | 4 |
| 23 | Грејач 1500 w за кварцну грејалицу | ком | 2 |
| 24 | Грејач 2000 w за бојлер | ком | 5 |
| 25 | Грејач 5/4 420мм | ком | 5 |
| 26 | Грејач 6/4 420мм | ком | 3 |
| 27 | Грејач 2000 мали бојлер | ком | 5 |
| 28 | Грејач МК 833w | ком | 10 |
| 29 | Грејач ТА 1000w шамот | ком | 10 |
| 30 | Грејач 500w za kvarcnu peć, dužina 380mm | ком | 3 |
| 31 | Грејна плоча Ф110 | ком | 5 |
| 32 | Грејач цевасти за ТА пећ 1000w | ком | 10 |
| 33 | Грејна плоча ф145 | ком | 5 |
| 34 | Грејна плоча Ф180 | ком | 5 |
| 35 | Грејна плоча Ф80 | ком | 5 |
| 36 | Грло за сијалицу Ф27 | ком | 20 |
| 37 | Грло за сијалицу халогену - ознака грла GU10 | ком | 10 |
| 38 | Гума за грејач бојлера - За бојлер ТИКИ или одговарајући, грејач елипсасти | ком | 10 |
| 39 | Дугме за решо | ком | 10 |
| 40 | Дугме за термостат | ком | 10 |
| 41 | Жица за уземљење 6КБММ P provodnik, dimenzija 6mm2, boja zelena | мет | 5 |
| 42 | Жица лицнаста 2,5 силикон | мет | 15 |
| 43 | Жица лицнаста 1,5 силикон | мет | 20 |
| 44 | Изолир трака | ком | 30 |
| 45 | Индикатор за бојлер | ком | 2 |
| 46 | Кабл ПП 3х0,75 | мет | 30 |
| 47 | Кабл ППY 2х1,5 | мет | 50 |
| 48 | Кабл ПП 2х1,50 лицнасти | мет | 30 |
| 49 | Кабл стопице 4/6 са пластиком | ком | 50 |
| 50 | Кабл стопице 25/5 | ком | 50 |
| 51 | Кабл са виљушком 3х1,5 (3м) | ком | 5 |
| 52 | Гумени кабал лицнасти 3*2,5 | мет | 20 |
| 53 | Кабл ППY 3х2,5 | мет | 30 |
| 54 | Кабл ППY 5x2,5 | мет | 30 |
| 55 | Кабл гумирани лицнасти 5х2,5 | мет | 30 |
| 56 | Кабл продужни 5/6 са прекидачем | ком | 20 |
| 57 | Кабл УТП | мет | 50 |
| 58 | Каналице ПВЦ 16х16х2000 | ком | 20 |
| 59 | Каналице ПВц 25х25х2000 | ком | 10 |
| 60 | Клема редна 2,5 х10 | ком | 20 |
| 61 | Клема редна керамичка 2,5 | ком | 30 |
| 62 | Контакт спреј 400мл | ком | 3 |
| 63 | Контакт спреј суви 400мл | ком | 3 |
| 64 | Надградни лед панел 9 W | ком | 10 |
| 65 | Лисконски грејач 200W плочасти за стерилизатор | ком | 4 |
| 66 | Надградни лед панел 18W okrugli | ком | 18 |
| 67 | Надградни лед панел 24W okrugli | ком | 1 |
| 68 | Надградни лед панел 32W okrugli | ком | 1 |
| 69 | Ножасти осигурач 125А NV00 | ком | 3 |
| 70 | Ножасти осигурач 25А NV00 | ком | 3 |
| 71 | Ножасти осигурач 36А NV00 | ком | 3 |
| 72 | Ножасти осигурач 63А NV00 | ком | 3 |
| 73 | Осигурач аутоматски 10А | ком | 10 |
| 74 | Осигурач аутоматски 16А | ком | 10 |
| 75 | Осигурач аутоматски 25А | ком | 10 |
| 76 | Осигурач аутоматски 36А | ком | 10 |
| 77 | Паник расвета obična 8W fluoroscentna | ком | 15 |
| 78 | Патрон топљиви 10А | ком | 40 |
| 79 | Патрон топљиви 16А | ком | 40 |
| 80 | Патрон топљиви 25А | ком | 20 |
| 81 | Патрон топљиви 36А | ком | 20 |
| 82 | Прекидач међугајтански висећи | ком | 10 |
| 83 | Прекидач керамички 16А | ком | 10 |
| 84 | Прекидач наизменични У/З | ком | 10 |
| 85 | Прекидач обични У/З | ком | 20 |
| 86 | Прекидач ОГ обични | ком | 5 |
| 87 | Прекидач прегибни двоструки 16А | ком | 5 |
| 88 | Прекидач прегибни једноструки 16А | ком | 10 |
| 89 | Прекидач серијски У/З | ком | 5 |
| 90 | Пригушница 20W | ком | 15 |
| 91 | Пригучница 40W | ком | 15 |
| 92 | Програмски термостат седмодневни | ком | 2 |
| 93 | Рефлектор лед 30W | ком | 10 |
| 94 | Халогене сијалице 12В/100W 63 за микроскоп GZ 6,35 XENOPHOT za mikroskop | ком | 10 |
| 95 | Сијалице 12В/30W за микроскоп GY 6,35 halogena | ком | 10 |
| 96 | Сијалице 12В/50W халоген za reflektor MR 16 | ком | 50 |
| 97 | Сијалице за отоскопе, 2,7В 0,3A (dva tipa sijalica za otoskope Fazzini 2,7V, 0,3A (krupni navoj) i otoskope Gowland 2,7V 0,3A (sitni navoj) | ком | 10 |
| 98 | Сијалице 220В/100W | ком | 100 |
| 99 | Сијалице 220В/60W | ком | 100 |
| 100 | Сијалице 220В/75W | ком | 100 |
| 101 | Сијалице 24В/150W za reflektor bez hlađenja GY 6,35 24V 150W | ком | 10 |
| 102 | Сијалице 4-5W 220В Е27 ЛЕД | ком | 20 |
| 103 | Сијалице за Рефлектор 300W | ком | 10 |
| 104 | Сијалица црвена Е27 | ком | 5 |
| 105 | Собни термостат | ком | 4 |
| 106 | Стартер 22 | ком | 200 |
| 107 | Стартер 65 | ком | 200 |
| 108 | Струјна заштита склопка 63А АС прекидачи | ком | 1 |
| 109 | Струјна заштита склопка 125А АС прекидачи | ком | 1 |
| 110 | Телефон панасоник бежични | ком | 2 |
| 111 | Термички прекидач за шпорет | ком | 20 |
| 112 | Термобужир 16/8 | мет | 20 |
| 113 | Термобужир 5/2,5 | мет | 5 |
| 114 | Термостат заштитни за бојлер | ком | 5 |
| 115 | Термостат регулациони за бојлер | ком | 5 |
| 116 | Тинол жица са флуксом 1мм | мет | 3 |
| 117 | Трофазни термостат за ТА | ком | 5 |
| 118 | Утикач гумени шуко 2 | ком | 20 |
| 119 | Утикач гумени шуко 3 | ком | 5 |
| 120 | Утичница дупла | ком | 5 |
| 121 | Утичница шуко 2 У/З | ком | 30 |
| 122 | Утичница шуко 2 У/З дупла | ком | 50 |
| 123 | Фастон буксна 2,5 са пластиком | ком | 100 |
| 124 | Фастон буксна 4 | ком | 100 |
| 125 | Фидова склопка 40 А 300мА 0-1 пол | ком | 3 |
| 126 | Фидова склопка 63А 500мА 0-1 пол | ком | 3 |
| 127 | Флашна грејача бојлера | ком | 5 |
| 128 | Флуо цев 18W | ком | 200 |
| 129 | Флуо цев 22W | ком | 5 |
| 130 | Флуо цев 36W | ком | 200 |
| 131 | Флуо цев 8W | ком | 10 |
| 132 | Лед панел 60х60 32W | ком | 1 |
| 133 | Халогена сијалица 70w | ком | 5 |
| 134 | Електро блок 24кw (комплет са опремом) - за електрокотао, са прикључцима 5/4”, без циркулационе пумпе. | ком | 1 |
| 135 | Лед Сијалица 10 W грло Е27, напона 220В | ком | 50 |
| 136 | Прекидач за продужни кабл (прекидач на продужном каблу са тињалицом | ком | 5 |
| 137 | Угаони термометар 0-220 степени, живин, стаклени за мерење температуре у стерилизатору | ком | 5 |

ПАРТИЈА 2 – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

| Редни број | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озрачно лонче 1/2 | ком | 2 |
| 2 | Испусна славина 1/2 | ком | 12 |
| 3 | Радијатор панел 600х600 | ком | 2 |
| 4 | Радијатор панел 600х800 | ком | 2 |
| 5 | Радијатор панел 600х1000 | ком | 4 |
| 6 | Радијатор панел 600х1400 | ком | 4 |
| 7 | Радијатор панел 600х1600 | ком | 4 |
| 8 | Батерија за каду | ком | 1 |
| 9 | Батерија за мали бојлер | ком | 5 |
| 10 | Батерија са три цеви висока | ком | 10 |
| 11 | Батерија са две цеви висока | ком | 10 |
| 12 | Батерија ТХ једноручна | ком | 5 |
| 13 | Бојлер 10л прохром | ком | 5 |
| 14 | Бојлер 10л потисни прохром | ком | 5 |
| 15 | Бојлер 50л прохром | ком | 1 |
| 16 | Цеви за велики бојлер круте | ком | 2 |
| 17 | Цеви за мали бојлер круте | ком | 4 |
| 18 | Цеви за бојлер панцир 1/2 МЖ | ком | 5 |
| 19 | Цеви за мали бојлер 3/8/3/8х500 | ком | 10 |
| 20 | Цеви за стојеће славине 4/3/8 | ком | 10 |
| 21 | Мап гас | ком | 2 |
| 22 | Вентил са куглом 1/2 | ком | 4 |
| 23 | Вентил са испустом | ком | 2 |
| 24 | Вентил кугла 3/4 са испустом | ком | 2 |
| 25 | Розетна за сливник | ком | 5 |
| 26 | Редукција ф 50/40 | ком | 5 |
| 27 | Лук ф 50/45 | ком | 20 |
| 28 | Лук ф 50/90 | ком | 10 |
| 29 | Лук ф 40/45 | ком | 20 |
| 30 | Лук ф 40/90 | ком | 10 |
| 31 | Водокотлић | ком | 10 |
| 32 | Гензло за ВЦ | ком | 5 |
| 33 | Вијци за вц шољу прохромски | ком | 20 |
| 34 | Испирна цев за вц | ком | 10 |
| 35 | Подоток за вц шољу | ком | 10 |
| 36 | Манжетна 5/4 за вц | ком | 20 |
| 37 | Лавабо 600 | ком | 5 |
| 38 | Вијци за лавабо | ком | 20 |
| 39 | Сифон гума | ком | 20 |
| 40 | ВЦ даска антибактеријаска | ком | 20 |
| 41 | Дозер за течни сапун | ком | 10 |
| 42 | Држач роло папира | ком | 10 |
| 43 | Држач вц папира | ком | 10 |
| 44 | Вц шоља | ком | 5 |
| 45 | Дихтунг 3/4 | ком | 30 |
| 46 | Дихтунг 1/2 | ком | 30 |
| 47 | Дихтунг 3/8 | ком | 30 |
| 48 | Течни тефлан | ком | 5 |
| 49 | Калај 3мм | ком | 5 |
| 50 | Крпице за чишћење | ком | 20 |
| 51 | Кудеља 100 гр | ком | 10 |
| 52 | Звоно за водокотлић | ком | 5 |
| 53 | Пловак за водокотлић | ком | 5 |
| 54 | Клизна спојка ф 110 | ком | 2 |
| 55 | Клизна спојка ф 75 | ком | 2 |
| 56 | Клизна спојка ф 50 | ком | 2 |
| 57 | Кугла вентил 3/4 | ком | 3 |
| 58 | Кугла вентил 1/2 | ком | 3 |
| 59 | Навијак херц 3/4 равни | ком | 10 |
| 60 | Навијак херц 3/4 прави | ком | 10 |
| 61 | Навијак херц 1/2 угаони | ком | 15 |
| 62 | Навијак херц 1/2 равни | ком | 20 |
| 63 | Вентил угаони херц 3/4 | ком | 10 |
| 64 | Вентил равни херц 3/4 | ком | 5 |
| 65 | Вентил равни херц 1/2 | ком | 10 |
| 66 | Вентил угаони херц 1/2 | ком | 15 |
| 67 | Озрачна славина 1/2 | ком | 20 |
| 68 | Озрачно лонче 1/2 | ком | 2 |
| 69 | Окитен спојка 1/2 месингана | ком | 2 |
| 70 | Окитен спојка 3/4 месингана | ком | 2 |
| 71 | Окитен полу спојка 1/2 месингана | ком | 2 |
| 72 | Окитен полу спојка 3/4 месингана | ком | 2 |
| 73 | Огледало 500х700 | ком | 5 |
| 74 | Сифон за судоперу дводелну | ком | 5 |
| 75 | Сифон за лавабо | ком | 15 |
| 76 | Сифон за судоперу са преливом | ком | 5 |
| 77 | Окитен црево 3/4 | мет | 25 |
| 78 | Окитен црево 1/2 | мет | 25 |
| 79 | Циркулациона пумпа 5/4 | ком | 2 |
| 80 | Окитен црево 1 | мет | 5 |
| 81 | Сигурносни вентил 1/2 | ком | 5 |
| 82 | Продужетак 1,5цм | ком | 10 |
| 83 | Продужетак 1,0цм | ком | 10 |
| 84 | Продужетак 2,5цм | ком | 10 |
| 85 | Продужетак 2,0цм | ком | 10 |
| 86 | Тефлон трака | ком | 10 |
| 87 | Чеп 1/2 ПВЦ | ком | 20 |
| 88 | ЕК вентил 1/2 3/8 | ком | 20 |
| 89 | Додатак за испирну цев | ком | 10 |
| 90 | Славина стојећа са 1 цеви | ком | 1 |
| 91 | Циркулациона пумпа 25-40 | ком | 2 |
| 92 | Cirkulaciona pumpa GHN 652 A-R | ком | 1 |
| 93 | Вентил угаони херц 3/8 | ком | 20 |
| 94 | Вентил равни херц 3/8 | ком | 20 |

Врши се измена на страни 31/45, 32/45 , 33/45 , 34/45, 37/45 Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности   ЈН бр. 7/2017МВ за потребе Дома здравља Сремска Митровица у делу

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА 1 -  ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

Измене сада гласе:

ПАРТИЈА 1 -  ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ

| Редни број | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | јединица мере | количина | Појединачна цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура надградна 2х36W – raster sijalica nadgradna | ком | 10 |  |  |
| 2 | Арматура неон Тb 240 - raster sijalica nadgradna | ком | 5 |  |  |
| 3 | Арматура флуо 4х36 - raster sijalica nadgradna | ком | 5 |  |  |
| 4 | Батерија 12в 27ам | ком | 30 |  |  |
| 5 | Батерија 1,5в АА алкална | ком | 200 |  |  |
| 6 | Батерија 1,5в ААА алкална | ком | 200 |  |  |
| 7 | Батерија 1,5в Р14 алкална | ком | 200 |  |  |
| 8 | Батерија 1,5в Р20 алкална | ком | 100 |  |  |
| 9 | Батерија 1,5 РГ алкална, 1,2 Ni MH (punjiva) 750-1000 mAh | ком | 200 |  |  |
| 10 | Батерија 2в алкална | ком | 100 |  |  |
| 11 | Батерија ЦР 2032 | ком | 60 |  |  |
| 12 | Буксне прохром са изолацијом | ком | 50 |  |  |
| 13 | Везице ПВЦ 150 | ком | 50 |  |  |
| 14 | Везице ПВЦ 250 | ком | 50 |  |  |
| 15 | Везице ПВЦ 350 | ком | 50 |  |  |
| 16 | Вентилатор ТА | ком | 10 |  |  |
| 17 | Гипс | ком | 5 |  |  |
| 18 | Глинерица | ком | 5 |  |  |
| 19 | Гребенасти прекидач 10А трофазни 0-1 пол | ком | 4 |  |  |
| 20 | Гребенасти прекидач 16Атрофазни 0-1 пол | ком | 4 |  |  |
| 21 | Гребенасти прекидач 25А трофазни 0-1 пол | ком | 4 |  |  |
| 22 | Гребенасти прекидач 36А трофазни 0-1 пол | ком | 4 |  |  |
| 23 | Грејач 1500 w за кварцну грејалицу | ком | 2 |  |  |
| 24 | Грејач 2000 w за бојлер | ком | 5 |  |  |
| 25 | Грејач 5/4 420мм | ком | 5 |  |  |
| 26 | Грејач 6/4 420мм | ком | 3 |  |  |
| 27 | Грејач 2000 мали бојлер | ком | 5 |  |  |
| 28 | Грејач МК 833w | ком | 10 |  |  |
| 29 | Грејач ТА 1000w шамот | ком | 10 |  |  |
| 30 | Грејач 500w za kvarcnu peć, dužina 380mm | ком | 3 |  |  |
| 31 | Грејна плоча Ф110 | ком | 5 |  |  |
| 32 | Грејач цевасти за ТА пећ 1000w | ком | 10 |  |  |
| 33 | Грејна плоча ф145 | ком | 5 |  |  |
| 34 | Грејна плоча Ф180 | ком | 5 |  |  |
| 35 | Грејна плоча Ф80 | ком | 5 |  |  |
| 36 | Грло за сијалицу Ф27 | ком | 20 |  |  |
| 37 | Грло за сијалицу халогену - ознака грла GU10 | ком | 10 |  |  |
| 38 | Гума за грејач бојлера - За бојлер ТИКИ или одговарајући, грејач елипсасти | ком | 10 |  |  |
| 39 | Дугме за решо | ком | 10 |  |  |
| 40 | Дугме за термостат | ком | 10 |  |  |
| 41 | Жица за уземљење 6КБММ P provodnik, dimenzija 6mm2, boja zelena | мет | 5 |  |  |
| 42 | Жица лицнаста 2,5 силикон | мет | 15 |  |  |
| 43 | Жица лицнаста 1,5 силикон | мет | 20 |  |  |
| 44 | Изолир трака | ком | 30 |  |  |
| 45 | Индикатор за бојлер | ком | 2 |  |  |
| 46 | Кабл ПП 3х0,75 | мет | 30 |  |  |
| 47 | Кабл ППY 2х1,5 | мет | 50 |  |  |
| 48 | Кабл ПП 2х1,50 лицнасти | мет | 30 |  |  |
| 49 | Кабл стопице 4/6 са пластиком | ком | 50 |  |  |
| 50 | Кабл стопице 25/5 | ком | 50 |  |  |
| 51 | Кабл са виљушком 3х1,5 (3м) | ком | 5 |  |  |
| 52 | Гумени кабал лицнасти 3*2,5 | мет | 20 |  |  |
| 53 | Кабл ППY 3х2,5 | мет | 30 |  |  |
| 54 | Кабл ППY 5x2,5 | мет | 30 |  |  |
| 55 | Кабл гумирани лицнасти 5х2,5 | мет | 30 |  |  |
| 56 | Кабл продужни 5/6 са прекидачем | ком | 20 |  |  |
| 57 | Кабл УТП | мет | 50 |  |  |
| 58 | Каналице ПВЦ 16х16х2000 | ком | 20 |  |  |
| 59 | Каналице ПВц 25х25х2000 | ком | 10 |  |  |
| 60 | Клема редна 2,5 х10 | ком | 20 |  |  |
| 61 | Клема редна керамичка 2,5 | ком | 30 |  |  |
| 62 | Контакт спреј 400мл | ком | 3 |  |  |
| 63 | Контакт спреј суви 400мл | ком | 3 |  |  |
| 64 | Надградни лед панел 9 W | ком | 10 |  |  |
| 65 | Лисконски грејач 200W плочасти за стерилизатор | ком | 4 |  |  |
| 66 | Надградни лед панел 18W okrugli | ком | 18 |  |  |
| 67 | Надградни лед панел 24W okrugli | ком | 1 |  |  |
| 68 | Надградни лед панел 32W okrugli | ком | 1 |  |  |
| 69 | Ножасти осигурач 125А NV00 | ком | 3 |  |  |
| 70 | Ножасти осигурач 25А NV00 | ком | 3 |  |  |
| 71 | Ножасти осигурач 36А NV00 | ком | 3 |  |  |
| 72 | Ножасти осигурач 63А NV00 | ком | 3 |  |  |
| 73 | Осигурач аутоматски 10А | ком | 10 |  |  |
| 74 | Осигурач аутоматски 16А | ком | 10 |  |  |
| 75 | Осигурач аутоматски 25А | ком | 10 |  |  |
| 76 | Осигурач аутоматски 36А | ком | 10 |  |  |
| 77 | Паник расвета obična 8W fluoroscentna | ком | 15 |  |  |
| 78 | Патрон топљиви 10А | ком | 40 |  |  |
| 79 | Патрон топљиви 16А | ком | 40 |  |  |
| 80 | Патрон топљиви 25А | ком | 20 |  |  |
| 81 | Патрон топљиви 36А | ком | 20 |  |  |
| 82 | Прекидач међугајтански висећи | ком | 10 |  |  |
| 83 | Прекидач керамички 16А | ком | 10 |  |  |
| 84 | Прекидач наизменични У/З | ком | 10 |  |  |
| 85 | Прекидач обични У/З | ком | 20 |  |  |
| 86 | Прекидач ОГ обични | ком | 5 |  |  |
| 87 | Прекидач прегибни двоструки 16А | ком | 5 |  |  |
| 88 | Прекидач прегибни једноструки 16А | ком | 10 |  |  |
| 89 | Прекидач серијски У/З | ком | 5 |  |  |
| 90 | Пригушница 20W | ком | 15 |  |  |
| 91 | Пригучница 40W | ком | 15 |  |  |
| 92 | Програмски термостат седмодневни | ком | 2 |  |  |
| 93 | Рефлектор лед 30W | ком | 10 |  |  |
| 94 | Халогене сијалице 12В/100W 63 за микроскоп GZ 6,35 XENOPHOT za mikroskop | ком | 10 |  |  |
| 95 | Сијалице 12В/30W за микроскоп GY 6,35 halogena | ком | 10 |  |  |
| 96 | Сијалице 12В/50W халоген za reflektor MR 16 | ком | 50 |  |  |
| 97 | Сијалице за отоскопе, 2,7В 0,3A (dva tipa sijalica za otoskope Fazzini 2,7V, 0,3A (krupni navoj) i otoskope Gowland 2,7V 0,3A (sitni navoj) | ком | 10 |  |  |
| 98 | Сијалице 220В/100W | ком | 100 |  |  |
| 99 | Сијалице 220В/60W | ком | 100 |  |  |
| 100 | Сијалице 220В/75W | ком | 100 |  |  |
| 101 | Сијалице 24В/150W za reflektor bez hlađenja GY 6,35 24V 150W | ком | 10 |  |  |
| 102 | Сијалице 4-5W 220В Е27 ЛЕД | ком | 20 |  |  |
| 103 | Сијалице за Рефлектор 300W | ком | 10 |  |  |
| 104 | Сијалица црвена Е27 | ком | 5 |  |  |
| 105 | Собни термостат | ком | 4 |  |  |
| 106 | Стартер 22 | ком | 200 |  |  |
| 107 | Стартер 65 | ком | 200 |  |  |
| 108 | Струјна заштита склопка 63А АС прекидачи | ком | 1 |  |  |
| 109 | Струјна заштита склопка 125А АС прекидачи | ком | 1 |  |  |
| 110 | Телефон панасоник бежични | ком | 2 |  |  |
| 111 | Термички прекидач за шпорет | ком | 20 |  |  |
| 112 | Термобужир 16/8 | мет | 20 |  |  |
| 113 | Термобужир 5/2,5 | мет | 5 |  |  |
| 114 | Термостат заштитни за бојлер | ком | 5 |  |  |
| 115 | Термостат регулациони за бојлер | ком | 5 |  |  |
| 116 | Тинол жица са флуксом 1мм | мет | 3 |  |  |
| 117 | Трофазни термостат за ТА | ком | 5 |  |  |
| 118 | Утикач гумени шуко 2 | ком | 20 |  |  |
| 119 | Утикач гумени шуко 3 | ком | 5 |  |  |
| 120 | Утичница дупла | ком | 5 |  |  |
| 121 | Утичница шуко 2 У/З | ком | 30 |  |  |
| 122 | Утичница шуко 2 У/З дупла | ком | 50 |  |  |
| 123 | Фастон буксна 2,5 са пластиком | ком | 100 |  |  |
| 124 | Фастон буксна 4 | ком | 100 |  |  |
| 125 | Фидова склопка 40 А 300мА 0-1 пол | ком | 3 |  |  |
| 126 | Фидова склопка 63А 500мА 0-1 пол | ком | 3 |  |  |
| 127 | Флашна грејача бојлера | ком | 5 |  |  |
| 128 | Флуо цев 18W | ком | 200 |  |  |
| 129 | Флуо цев 22W | ком | 5 |  |  |
| 130 | Флуо цев 36W | ком | 200 |  |  |
| 131 | Флуо цев 8W | ком | 10 |  |  |
| 132 | Лед панел 60х60 32W | ком | 1 |  |  |
| 133 | Халогена сијалица 70w | ком | 5 |  |  |
| 134 | Електро блок 24кw (комплет са опремом) - за електрокотао, са прикључцима 5/4”, без циркулационе пумпе. | ком | 1 |  |  |
| 135 | Лед Сијалица 10 W грло Е27, напона 220В | ком | 50 |  |  |
| 136 | Прекидач за продужни кабл (прекидач на продужном каблу са тињалицом | ком | 5 |  |  |
| 137 | Угаони термометар 0-220 степени, живин, стаклени за мерење температуре у стерилизатору | ком | 5 |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |

ПАРТИЈА 2 – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

| Редни број | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5) | 7 |
| 1 | Озрачно лонче 1/2 | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | Испусна славина 1/2 | ком | 12 |  |  |  |
| 3 | Радијатор панел 600х600 | ком | 2 |  |  |  |
| 4 | Радијатор панел 600х800 | ком | 2 |  |  |  |
| 5 | Радијатор панел 600х1000 | ком | 4 |  |  |  |
| 6 | Радијатор панел 600х1400 | ком | 4 |  |  |  |
| 7 | Радијатор панел 600х1600 | ком | 4 |  |  |  |
| 8 | Батерија за каду | ком | 1 |  |  |  |
| 9 | Батерија за мали бојлер | ком | 5 |  |  |  |
| 10 | Батерија са три цеви висока | ком | 10 |  |  |  |
| 11 | Батерија са две цеви висока | ком | 10 |  |  |  |
| 12 | Батерија ТХ једноручна | ком | 5 |  |  |  |
| 13 | Бојлер 10л прохром | ком | 5 |  |  |  |
| 14 | Бојлер 10л потисни прохром | ком | 5 |  |  |  |
| 15 | Бојлер 50л прохром | ком | 1 |  |  |  |
| 16 | Цеви за велики бојлер круте | ком | 2 |  |  |  |
| 17 | Цеви за мали бојлер круте | ком | 4 |  |  |  |
| 18 | Цеви за бојлер панцир 1/2 МЖ | ком | 5 |  |  |  |
| 19 | Цеви за мали бојлер 3/8/3/8х500 | ком | 10 |  |  |  |
| 20 | Цеви за стојеће славине 4/3/8 | ком | 10 |  |  |  |
| 21 | Мап гас | ком | 2 |  |  |  |
| 22 | Вентил са куглом 1/2 | ком | 4 |  |  |  |
| 23 | Вентил са испустом | ком | 2 |  |  |  |
| 24 | Вентил кугла 3/4 са испустом | ком | 2 |  |  |  |
| 25 | Розетна за сливник | ком | 5 |  |  |  |
| 26 | Редукција ф 50/40 | ком | 5 |  |  |  |
| 27 | Лук ф 50/45 | ком | 20 |  |  |  |
| 28 | Лук ф 50/90 | ком | 10 |  |  |  |
| 29 | Лук ф 40/45 | ком | 20 |  |  |  |
| 30 | Лук ф 40/90 | ком | 10 |  |  |  |
| 31 | Водокотлић | ком | 10 |  |  |  |
| 32 | Гензло за ВЦ | ком | 5 |  |  |  |
| 33 | Вијци за вц шољу прохромски | ком | 20 |  |  |  |
| 34 | Испирна цев за вц | ком | 10 |  |  |  |
| 35 | Подоток за вц шољу | ком | 10 |  |  |  |
| 36 | Манжетна 5/4 за вц | ком | 20 |  |  |  |
| 37 | Лавабо 600 | ком | 5 |  |  |  |
| 38 | Вијци за лавабо | ком | 20 |  |  |  |
| 39 | Сифон гума | ком | 20 |  |  |  |
| 40 | ВЦ даска антибактеријаска | ком | 20 |  |  |  |
| 41 | Дозер за течни сапун | ком | 10 |  |  |  |
| 42 | Држач роло папира | ком | 10 |  |  |  |
| 43 | Држач вц папира | ком | 10 |  |  |  |
| 44 | Вц шоља | ком | 5 |  |  |  |
| 45 | Дихтунг 3/4 | ком | 30 |  |  |  |
| 46 | Дихтунг 1/2 | ком | 30 |  |  |  |
| 47 | Дихтунг 3/8 | ком | 30 |  |  |  |
| 48 | Течни тефлан | ком | 5 |  |  |  |
| 49 | Калај 3мм | ком | 5 |  |  |  |
| 50 | Крпице за чишћење | ком | 20 |  |  |  |
| 51 | Кудеља 100 гр | ком | 10 |  |  |  |
| 52 | Звоно за водокотлић | ком | 5 |  |  |  |
| 53 | Пловак за водокотлић | ком | 5 |  |  |  |
| 54 | Клизна спојка ф 110 | ком | 2 |  |  |  |
| 55 | Клизна спојка ф 75 | ком | 2 |  |  |  |
| 56 | Клизна спојка ф 50 | ком | 2 |  |  |  |
| 57 | Кугла вентил 3/4 | ком | 3 |  |  |  |
| 58 | Кугла вентил 1/2 | ком | 3 |  |  |  |
| 59 | Навијак херц 3/4 равни | ком | 10 |  |  |  |
| 60 | Навијак херц 3/4 прави | ком | 10 |  |  |  |
| 61 | Навијак херц 1/2 угаони | ком | 15 |  |  |  |
| 62 | Навијак херц 1/2 равни | ком | 20 |  |  |  |
| 63 | Вентил угаони херц 3/4 | ком | 10 |  |  |  |
| 64 | Вентил равни херц 3/4 | ком | 5 |  |  |  |
| 65 | Вентил равни херц 1/2 | ком | 10 |  |  |  |
| 66 | Вентил угаони херц 1/2 | ком | 15 |  |  |  |
| 67 | Озрачна славина 1/2 | ком | 20 |  |  |  |
| 68 | Озрачно лонче 1/2 | ком | 2 |  |  |  |
| 69 | Окитен спојка 1/2 месингана | ком | 2 |  |  |  |
| 70 | Окитен спојка 3/4 месингана | ком | 2 |  |  |  |
| 71 | Окитен полу спојка 1/2 месингана | ком | 2 |  |  |  |
| 72 | Окитен полу спојка 3/4 месингана | ком | 2 |  |  |  |
| 73 | Огледало 500х700 | ком | 5 |  |  |  |
| 74 | Сифон за судоперу дводелну | ком | 5 |  |  |  |
| 75 | Сифон за лавабо | ком | 15 |  |  |  |
| 76 | Сифон за судоперу са преливом | ком | 5 |  |  |  |
| 77 | Окитен црево 3/4 | мет | 25 |  |  |  |
| 78 | Окитен црево 1/2 | мет | 25 |  |  |  |
| 79 | Циркулациона пумпа 5/4 | ком | 2 |  |  |  |
| 80 | Окитен црево 1 | мет | 5 |  |  |  |
| 81 | Сигурносни вентил 1/2 | ком | 5 |  |  |  |
| 82 | Продужетак 1,5цм | ком | 10 |  |  |  |
| 83 | Продужетак 1,0цм | ком | 10 |  |  |  |
| 84 | Продужетак 2,5цм | ком | 10 |  |  |  |
| 85 | Продужетак 2,0цм | ком | 10 |  |  |  |
| 86 | Тефлон трака | ком | 10 |  |  |  |
| 87 | Чеп 1/2 ПВЦ | ком | 20 |  |  |  |
| 88 | ЕК вентил 1/2 3/8 | ком | 20 |  |  |  |
| 89 | Додатак за испирну цев | ком | 10 |  |  |  |
| 90 | Славина стојећа са 1 цеви | ком | 1 |  |  |  |
| 91 | Циркулациона пумпа 25-40 | ком | 2 |  |  |  |
| 92 | Cirkulaciona pumpa GHN 652 A-R | ком | 1 |  |  |  |
| 93 | Вентил угаони херц 3/8 | ком | 20 |  |  |  |
| 94 | Вентил равни херц 3/8 | ком | 20 |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

КОМИСИЈА

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

___________________________