Број: 10/19-7

Дана: 18.05.2017.

РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЈН 3/2017ОП

ПИТАЊЕ:

1. У вези јавне набавке 3/2017ОП - медицинска опрема, партија 9 - спирометар:

У техничкој спецификацији стоји "Апарат за PC рачунар,...." - Да ли је уз систем за мерење спирометрије потребно понудити рачунар и штампач?

ОДГОВОР:

1. Уз систем за мерење спирометрије je потребно понудити рачунар без штампача.

КОМИСИЈА

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_______________________