Broj: 10/52-11

Dana: 26.05.2017.

RAZJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA

POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA JN 2/2017OP

PITANJE:

1. Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatno                  pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku potrošnog medicinskog  materijala  br.2/2017OP za partiju 35 :

Pojašnjenje koje se odnosi na partiju 35 – Vacutainer epruvete,igle i prateća oprema

1. Stavka 3 partije 35 opisana je kao „Vacutainer-sedimentacija(ESR) 1,28 ml  “

Molimo da omogućite da se za ovu stavku ponude vakum epruvete za sedimentaciju  koja je funkcionalno odgovarajuća traženoj, odnosno zapremine 1,5ml sa očitavanjem na  30 minuta uz stalake za sedimentaciju koji su kompatibilni sa ponuđenim epruvetama,  a koje su tražene stavkom 5 partija 35 kao ,,stalak za sedimentaciju očitavanje na 30 minuta“.

Navedena mala razlika u zapremini ne utiče na rezultat određivanja sedimentacije.

Omogućavanjem  da se ponude funkcionalno odgovarajuće vakum epruvete za sedimentaciju 1,5 ml sa očitavanjem na 30 minuta obezbeđuje se veća konkurencija  među ponuđačima, što je u skladu sa članom 10 ZJN.

2. Poštovani, interesuju nas odgovori na sledeća pitanja vezana za partiju 19, test za dijagnostiku okultnog krvarenja u stolici:

Da li je potrebno da test bude u formi pločice?

Da li je potrebno da test bude imunohomatografski?

Da li je potrebno da osetljivost bude 10ng/mL?

Da li je potrebno dostaviti uzorak uz tendersku dokumentaciju?

ODGOVOR:

1. Povodom konkretnog pitanja zainteresovanog Ponuđača, Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

2. Za partiju 19 - test za dijagnostiku okultnog krvarenja u stolici:

Da li je potrebno da test bude u formi pločice?  DA

Da li je potrebno da test bude imunohomatografski? DA

Da li je potrebno da osetljivost bude 10ng/mL? DA

Da li je potrebno dostaviti uzorak uz tendersku dokumentaciju? Ponuđači ne moraju dostavljati uzorak za traženu stavku.

Povodom konkretnog pitanja zainteresovanog Ponuđača, Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA

ZA JAVNE NABAVKE                                                                                                                        _______________________