Број: 10/13-9

Дана: 24.03.2017.

РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА

ПОТРОШНОГ СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН 1/2017ОП

ПИТАЊЕ:

Након детаљне анализе Конкурсне документације за ЈН 1/2017ОП - ЈАВНА НАБАВКА "ПОТРОШНОГ СТОМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА",  постављамо Вам следеће питање:

Како сте у партији 8 РТГ навели следеће :

ПАРТИЈА 8 - РТГ

| Р.б. | Назив производа | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | RTG FILM 3x4 intraoralni | kom | 4000 |
| 2 | RTG FILM 15x30 OPT | kom | 1000 |
| 3 | Razvijač RTG filma | l | 6 |
| 4 | Fixir RTG filma | l | 6 |

Молимо Вас да нам појасните следеће:

1) Да ли за ставку 1 "РТГ ФИЛМ 3x4 интраорални" захтевате дентални интраорални филм брзине Д Спеед (у паковањима од 100 ком) или брзине Е Speed (у паковањима од 150 ком).

Молимо Вас да нам одговорите, прецизирате, назив и паковање филма како би били у могућности да доставимо исправну понуду као и да би сви потенцијални понуђачи могли да учествују са истом врстом филма?

2) Молимо Вас да појасните за ставке 3 "Развијач ртг филма" и 4 "Фиксир РТГ филма" да ли захтевате денталне хемикаљије које могу бити за ручно развијање денталног филма или за машинско развијање денталног филма.

Паковање за дентално ручно развијање филма је 4x1литра фиксира и 4x1 литра развијача (добија се разблаживањем концентрата са водом) док је за машинско развијање денталних филмова паковање 2x5литара фабрички припремљеног раствора и добија се 2 канте по 5 литара фиксира = 10 литара фабрички припремљеног раствора  и 2 канте по 5 литара развијача = 10 литара фабрички припремљеног раствора.

Молимо Вас да нам одговорите на постављена питања као и да у складу са одговорима измените опис за ставке 1, 3 и 4  као и количину тразених хемикалија за ставке 3 и 4.

ОДГОВОР:

1.   За ставку 1 "РТГ ФИЛМ 3x4 интраорални" захтевамо дентални интраорални филм брзине Е Speed (у паковањима од 150 ком).

2.   За ставке 3 "Развијач РТГ филма" и 4 "Фиксир РТГ филма" захтевамо денталне хемикаљије за ручно развијање денталног филма.

Поводом конкретних питања извршиће се измене и допуне конкурсне документације и исте ће бити постављене на Портал јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_______________________